## 废气1家、废水1家
湛江市国控企业污染源2017年第2季度 监督性监测结果(废气1家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 未监测 原因
1 | 开发区 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 1#发电机组烟囱出口 | 《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》表1新建燃煤锅炉排放限值及国家超低排放要求的较严值 | 2017年4月12日 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 10 | 达标 | ——
[6 empty] | 氮氧化物 | 27 | mg/m3 | 50 | 达标 | ——
[6 empty] | 二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 35 | 达标 | ——
|  |  | 2#发电机组烟囱出口 | 《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》表1新建燃煤锅炉排放限值及国家超低排放要求的较严值 | 2017年5月16日 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 10 | 达标 | ——
[6 empty] | 氮氧化物 | 28 | mg/m3 | 50 | 达标 | ——
[6 empty] | 二氧化硫 | 25 | mg/m3 | 35 | 达标 | ——
|  |  | 1#焦炉燃烧废气烟囱出口 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）特别排放限值 | 2017年5月16日 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 15 | 达标 | ——
[6 empty] | 氮氧化物 | 80 | mg/m3 | 150 | 达标 | ——
[6 empty] | 二氧化硫 | 15 | mg/m3 | 30 | 达标 | ——
|  |  | 2#焦炉燃烧废气烟囱出口 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）特别排放限值 | 2017年5月9日 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 15 | 达标 | ——
[6 empty] | 氮氧化物 | 113 | mg/m3 | 150 | 达标 | ——
[6 empty] | 二氧化硫 | 7 | mg/m3 | 30 | 达标 | ——
|  |  | 1#烧结机头烟气烟囱出口 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值 | 2017年5月17日 | 烟尘 | 16 | mg/m3 | 40 | 达标 | ——
[6 empty] | 氮氧化物 | 80 | mg/m3 | 300 | 达标 | ——
[6 empty] | 二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 180 | 达标 | ——
|  |  | 2#烧结机头烟气烟囱出口 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值 | 2017年5月17日 | 烟尘 | 35 | mg/m3 | 40 | 达标 | ——
[6 empty] | 氮氧化物 | 73 | mg/m3 | 300 | 达标 | ——
[6 empty] | 二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 180 | 达标 | ——
|  |  | 球团回转炉烟囱出口 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值 | 2017年5月17日 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 40 | 达标 | ——
[6 empty] | 氮氧化物 | 135 | mg/m3 | 300 | 达标 | ——
[6 empty] | 二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 180 | 达标 | ——
备注：由于焦炉、烧结烟囱出口CO浓度过高，对定电位电解法（HJ/T57-2000）测定SO2产生干扰，无法监测SO2真实值，所以1#焦炉燃烧废气烟囱出口、2#焦炉燃烧废气烟囱出口、1#烧结机头烟气烟囱出口、2#烧结机头烟气烟囱出口的二氧化硫监测采用非分散红外吸收法，由北京雪迪龙检测技术有限公司在线比对监测时同步监测（报告编号：SDLT-20170508-001）。
湛江市国控企业污染源2017年第2季度监督性监测结果（废水1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 开发区 | 广东冠豪高新技术股份有限公司(广东冠豪纸业有限公司) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2017年4月10日 | pH值 | 7.17 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.01 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 56.8 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 9.6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 0.78 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.278 | mg/L | 8 | 达标 | ——