## Sheet1
韶关市2017年国控企业污染源第二季度（污水处理厂）监督性监测结果（5月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-04-10 | pH(无量纲) | 7.4 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.9 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.66 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10.4 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00011 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0041 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 155 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.086 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.18 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 465 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 25.4 | — | —
2 | 乐昌市 | 乐昌市龙辉环保科技有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-04-11 | pH(无量纲) | 7.17 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.65 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.49 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10L | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00014 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0086 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.291 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.74 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 940 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 23.2 | — | —
3 | 乐昌市 | 乐昌市雅鲁污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-04-12 | pH(无量纲) | 7.06 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.1 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.6 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10L | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00035 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0277 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 11 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.08 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.371 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.64 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 462 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 18.2 | — | —
4 | 浈江区 | 韶关市第一污水处理厂 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-04-13 | 化学需氧量(mg/L) | 14.6 | 40 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 7.22 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 5.1 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.3 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00018 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0106 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.06 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.04 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.22 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 602 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 20 | — | —
5 | 曲江区 | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-04-11 | pH(无量纲) | 7.2 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.15 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.94 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10L | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00014 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0026 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 11 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.31 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 2.03 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1288 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 18 | — | —
6 | 翁源县 | 翁源县清源污水处理厂 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-04-12 | 总磷(mg/L) | 0.24 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12 | 40 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 7.16 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.25 | 20 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.0001 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.003 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 11 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.12 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 135 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 3.6 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 4.98 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 820.6 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 19.4 | — | —
7 | 新丰县 | 新丰县生活污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-04-13 | pH(无量纲) | 7.44 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.05 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.1 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10L | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00013 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0012 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.03 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.07 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 320 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 20.2 | — | —
8 | 始兴县 | 始兴县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-04-10 | pH(无量纲) | 6.98 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.95 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00021 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0223 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 11 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.07 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.39 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 501 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 23.9 | — | —
9 | 南雄市 | 南雄市珠江污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-04-17 | 化学需氧量(mg/L) | 13.8 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.47 | 0.5 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 6.8 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00024 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0024 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.5 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 5.96 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1373 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 23.4 | — | —
10 | 曲江区 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《水污染排放限值》（DB 44/26-2001）较严值 | 2017-04-17 | pH(无量纲) | 7.52 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 11.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.42 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 31.2 | 40 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 16 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00045 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0013 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 15.5 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.1 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.102 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.54 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1489 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 25.5 | — | —
11 | 仁化县 | 仁化县生活污水处理厂有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-04-18 | pH(无量纲) | 7.1 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11.8 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00031 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.003 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 7300 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 4.46 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 15.3 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 333 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 23.1 | — | —
韶关市2017年国控企业污染源第二季度（废气重点）监督性监测结果（5月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 曲江区 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 10#脱硫出口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 2017-04-01 | 氮氧化物(mg/m3) | 135 | 200 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 111 | 200 | 达标
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 9.9 | 30 | 达标
[6 empty] | 铅及其化合物(mg/m3) | 3.86×10-3 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 3.86×10-5 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 烟气黑度（级） | 0.3 | 1 | 达标
|  |  | 11#脱硫出口 |  | 2017-04-01 | 氮氧化物(mg/m3) | 80 | 200 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 92 | 200 | 达标
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 8.9 | 30 | 达标
[6 empty] | 铅及其化合物(mg/m3) | 5.73×10-3 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 2.95×10-5 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 烟气黑度（级） | 0.1 | 1 | 达标
|  |  | 1#脱硫出口 |  | 2017-04-01 | 氮氧化物(mg/m3) | 25 | 100 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 23 | 100 | 达标
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 2.1 | 30 | 达标
[6 empty] | 铅及其化合物(mg/m3) | ＜9.68×10-4 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 2.52×10-5 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 烟气黑度（级） | 0.3 | 1 | 达标
|  |  | 2#脱硫出口 |  | 2017-04-06 | 氮氧化物(mg/m3) | 34 | 100 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 19 | 100 | 达标
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 铅及其化合物(mg/m3) | 3.24×10-2 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 2.57×10-5 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 烟气黑度（级） | 0.1 | 1 | 达标
2 | 乐昌市 | 韶关市坪石发电厂有限公司 | 3#脱硫出口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | [6 empty] | 调度停产
|  |  | 4#脱硫出口 |  | 2017-04-18 | 氮氧化物(mg/m3) | 131 | 200 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 70 | 200 | 达标
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 6.6 | 30 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | ＜1.03×10-3 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 2.57×10-5 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 烟气黑度（级） | 0.2 | 1 | 达标
|  |  | 5#脱硫出口 |  | 2017-04-18 | 氮氧化物(mg/m3) | 127 | 200 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 69 | 200 | 达标
[6 empty] | 烟尘(mg/m3) | 12.4 | 30 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 4.29×10-3 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 1.14×10-5 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 烟气黑度（级） | 0.2 | 1 | 达标
韶关市2017年国控企业污染源第二季度（废水重点）监督性监测结果（5月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南雄市 | 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 污水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2 | 2017-04-17 | pH值（无量纲） | 6.8 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.109 | 8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 29.9 | 90 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01L | — | —
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.016 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 32 | 50 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 10.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 23 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.8 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 1.01 | 12 | 达标
[6 empty] | 水温（℃） | 25 | — | —
[6 empty] | 流量（m3/h） | 556 | — | —
2 | 曲江区 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 污水排放口 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表一相应排放限值，其他污染物执行表一相应排放限值的200%。 | 2016-04-17 | pH值（无量纲） | 8.7 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 3.82 | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 160 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 11.4 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.1 | 2 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.6 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 12 | 100 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.14 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1L | 6 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.52 | 6 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.02L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.51 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.38 | 6 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 0.00004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00022 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.01L | 1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 212 | — | —
3 | 始兴县 | 韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司 | 污水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2 | 2017-04-10 | pH值（无量纲） | 6.5 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.07 | 8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 55.4 | 90 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 0.4 | 12 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.8 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01 | — | —
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.041 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 50 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 19.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 55.6 | — | —
4 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表3，其他项目执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1中较严的标准限值 | 2017-04-18 | pH值（无量纲） | 6.76 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.026 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 17.1 | 50 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 29.6 | 20 | 不达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00027 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0032 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.12 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.23 | 3 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.16 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 2.34 | 3 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.18 | 1 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 8e-05 | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.08 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总锰（mg/L） | 0.18 | 2 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 14 | 50 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.1 | 10 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.39 | 10 | 达标
[6 empty] | 游离氯（mg/L） | 1.1 | 2 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.01 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 40 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 358 | — | —
5 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司 | 李屋拦泥库外排水处理厂一期排放口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-04-20 | pH值（无量纲） | 7.83 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.4 | 20 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10L | 90 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 1.28 | — | —
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00597 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0091 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.39 | — | —
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.13 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铍（mg/L） | 0.001L | 0.005 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.01L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 9e-05 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.22 | 2 | 达标
[6 empty] | 总锰（mg/L） | 0.06 | 2 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.01 | 1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 6 | 70 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 6.34 | 10 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.122 | 10 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 205 | — | —
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1L | 5 | 达标
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.008 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 铊（mg/L） | 0.00011 | — | —
5 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司 | 李屋拦泥库外排水处理厂二期排放口 | 执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）中较严的标准限值,氟化物执行10mg/L的标准限值 | 2017-04-20 | pH值（无量纲） | 6.92 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 2 | 20 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10L | 60 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 0.84 | 15 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 9e-05 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0006 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.26 | — | —
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.1 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铍（mg/L） | 0.001L | 0.005 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.01L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 0.00016 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.04L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总锰（mg/L） | 0.06 | 2 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 6 | 70 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 6.73 | 10 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.089 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1498 | — | —
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.008 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 铊（mg/L） | 4e-05 | — | —
5 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司 | 槽对坑尾矿坝处理厂排口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-04-20 | pH值（无量纲） | 6.54 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10L | 90 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 1.21 | — | —
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 6e-05 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0004 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.63 | — | —
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.08 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铍（mg/L） | 0.001L | 0.005 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.01 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.01L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 6e-05 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.04L | 2 | 达标
[6 empty] | 总锰（mg/L） | 0.28 | 2 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.01L | 1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 6.5 | 70 | 达标
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.01L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 2.87 | 10 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.14 | 10 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 124 | — | —
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1L | 5 | 达标
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 0.008 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 铊（mg/L） | 0.00012 | — | —
韶关市2017年第二季度国控企业污染源（危废废物）监督性监测结果（5月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 上风向 | 汞、铅执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表6，铬酸雾、砷、镉执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2017-04-13 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.00003L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.0000066L | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 1.86e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.00029 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 3e-05 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.00064 | — | —
|  |  | 下风向1# |  | 2017-04-13 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.00003L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.0000066L | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 2.22e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.00066 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.00014 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.00155 | — | —
|  |  | 下风向2# |  | 2017-04-13 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.00003L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 8.7e-06 | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 3.02e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.00043 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.0001 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.00172 | — | —
|  |  | 下风向3# |  | 2017-04-13 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.00003L | 0.006 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.0000066L | 0.0003 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 2.99e-05 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.00057 | 0.006 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 5e-05 | 0.04 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.00088 | — | —
|  |  | 熔铸车间微孔陶瓷过滤器出口 | 《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2017-04-13 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.0431 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.00003L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 0.00181 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.0007 | 0.7 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.00005L | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.0184 | — | —
|  |  | 中和搅拌槽除尘器出口 |  | 2017-04-13 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.04 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.00384 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 0.125 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.0287 | 0.7 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.0134 | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.38 | — | —
1 | 仁化县 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 回转窑排放口 | 汞、铅执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表5，铬酸雾、砷、镉执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 | 2017-04-13 | 铬酸雾(mg/m3) | 0.0271 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.00029 | 0.05 | 达标
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 0.0118 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.0032 | 8 | 达标
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.00162 | 0.85 | 达标
[6 empty] | 锌(mg/m3) | 0.088 | — | —
|  |  | 废水排放口 | 《铅锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表2 | 2017-05-02 | pH值（无量纲） | 7 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00265 | 0.03 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.028 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0005 | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.273 | 1.5 | 达标
|  |  |  | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1 |  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.5 | 达标
2 | 曲江区 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 污水排放口 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表一相应排放限值，其他污染物执行表一相应排放限值的200%。 | 2016-04-17 | pH值（无量纲） | 8.7 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 3.82 | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 160 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 11.4 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.1 | 2 | 达标
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.6 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 12 | 100 | 达标
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.14 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.1L | 6 | 达标
[6 empty] | 总铁（mg/L） | 0.52 | 6 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.02L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.51 | 1 | 达标
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.38 | 6 | 达标
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.04L | 3 | 达标
[6 empty] | 总银（mg/L） | 0.00004L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00022 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.01L | 1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.01L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 212 | — | —