## Sheet1
韶关市2017年国控企业污染源第一季度（污水处理厂）监督性监测结果（2月）-第二批
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-01-05 | pH(无量纲) | 7.22 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.36 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.2 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00018 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.002 | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0048 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 180 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.182 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.06 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 532 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 17.2 | — | —
2 | 乐昌市 | 乐昌市龙辉环保科技有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-01-04 | pH(无量纲) | 6.85 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 6.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.16 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 19.2 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00014 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0076 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 14 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.06 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 3.23 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 7.52 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 918 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 16.8 | — | —
3 | 乐昌市 | 乐昌市雅鲁污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-01-05 | pH(无量纲) | 7.2 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 6.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.46 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 19.6 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00021 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0192 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 15 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.06 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.226 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 9.43 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1 | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 485 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 12.4 | — | —
4 | 浈江区 | 韶关市第一污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准、《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-01-09 | pH(无量纲) | 7.08 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 7.65 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.51 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 21 | 40 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 16 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00023 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0171 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.06 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.31 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 8.46 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 602 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 18 | — | —
5 | 武江区 | 韶关市广业环保有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-01-09 | pH(无量纲) | 7.24 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 8.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.52 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 22.2 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00016 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0093 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 9 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 4.18 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 8.78 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1 | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 4512 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 14 | — | —
6 | 曲江区 | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-01-13 | pH(无量纲) | 7.12 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.88 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10.55 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00026 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0034 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8.5 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.06 | 15 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 5.08 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1707 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 11.2 | — | —
7 | 翁源县 | 翁源县清源污水处理厂 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-01-16 | 总磷(mg/L) | 0.4 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 15.9 | 40 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 7.22 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 5.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00014 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.003 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.3 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | 9200 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 4.18 | 15 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.12 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 1.8 | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 613 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 11.7 | — | —
8 | 新丰县 | 新丰县生活污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-01-16 | pH(无量纲) | 7.15 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.7 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.08 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10.7 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00012 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0008 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 12 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.57 | 15 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 2.24 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 700 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 11.8 | — | —
9 | 始兴县 | 始兴县污水处理厂 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-01-10 | pH(无量纲) | 6.72 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.09 | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11.9 | 60 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00019 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0156 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.342 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 4.44 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 344 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 16.7 | — | —
10 | 南雄市 | 南雄市珠江污水处理有限公司 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-01-12 | 化学需氧量(mg/L) | 15.8 | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.5 | 0.5 | 达标
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  | pH(无量纲) | 6.74 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 5.6 | 20 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00023 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0029 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 5.17 | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 7.78 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.2 | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1036 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 15.8 | — | —
11 | 曲江区 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | 污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《水污染排放限值》（DB 44/26-2001）较严值 | 2017-01-13 | pH(无量纲) | 7.52 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 11.2 | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.46 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 31.8 | 40 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00032 | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.0014 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.02L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.16 | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） | ＜20 | 10000 | 达标
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.02 | 15 | 达标
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 2.31 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1L | 3 | 达标
[6 empty] | 烷基汞（甲基汞、乙基汞）(mg/L) | 未检出 | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 流量（m3/h） | 1533 | — | —
[6 empty] | 水温(℃) | 11.5 | — | —