## Sheet1
深圳市2017年国控企业污染源10月（废水重点）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | 广东省地方污水综合排放标准 | 2015-11-09 | 氟化物(mg/l) | 5.5 | 10 | 是
1 | 宝安区 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 总排口 | 《啤酒工业污染物排放标准》 | 2017-10-17 | pH值(无量纲) | 8.15 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 15.6 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 5.76
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 67 | 80 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 32 | 70 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 14.2 | 15 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 37.4
深圳市2017年国控企业污染源10月（污水处理厂）监督性监测结果(21家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 罗湖区 | 深圳市水务（集团）有限公司（罗芳污水处理厂） | 2017-10-25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.8 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.13 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11.7 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 160 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.65 | 25 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.7
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 5 | 是
2 | 福田区 | 深圳市水务（集团）福田水质净化厂 | 2017-10-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.63 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.04 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.43 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.93 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 1 | 是
3 | 福田区 | 深圳市水务（集团）有限公司（滨河污水处理厂） | 2017-10-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.56 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.02 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.4 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.03 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 2.14 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 1 | 是
4 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(南山污水处理厂) | 2017-10-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.79 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.13 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 50 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.26 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.8 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
5 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(蛇口污水处理厂) | 2017-10-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.2 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 6.2 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 1.4 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 19.8 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 3 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.4 | 25 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.66
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 5 | 是
6 | 宝安区 | 深圳市观澜南方水务有限公司(观澜污水处理厂一期） | 2017-10-25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.5 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.82 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6.0 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.2 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.7 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
7 | 宝安区 | 深圳市瀚洋水质净化有限公司(固戍污水处理厂) | 2017-10-23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.57 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.51 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.7 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 330 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.58 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 9.33 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.5 | 3 | 是
8 | 宝安区 | 深圳市中环水务有限公司(龙华污水处理厂一期) | 2017-10-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.78 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.53 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10.8 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 270 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.77 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.13 | 1 | 是
9 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司（福永污水处理厂） | 2017-10-26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.6 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 6.1 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.34 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 32.4 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 150 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | <0.02 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 14.5 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
10 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司(燕川污水处理厂） | 2017-10-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.89 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00016 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | <0.02 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.1 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.14 | 1 | 是
11 | 宝安区 | 通用沙井污水处理（深圳）有限公司(沙井污水处理厂) | 2017-10-25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.3 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 5.5 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.71 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 25.4 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.014 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 9 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 40 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.48 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 17.4 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 3 | 是
12 | 龙岗区 | 横岗污水处理厂(二期) | 2017-10-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.28 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.13 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8.2 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.1 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
13 | 龙岗区 | 深圳北控创新投资有限公司横岭污水处理厂二期 | 2017-10-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.85 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.14 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.4 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 170 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.8 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 3.51 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
14 | 龙岗区 | 深圳北控丰泰投资有限公司(布吉污水处理厂) | 2017-10-26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.25 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.23 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.1 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | 0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 300 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.02 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11.2 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.24 | 1 | 是
15 | 龙岗区 | 深圳北控丰泰投资有限公司横岭污水处理厂一期 | 2017-10-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.12 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.18 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.4 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00012 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 940 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.04 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 2.48 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.12 | 3 | 是
16 | 龙岗区 | 深圳市坂雪岗污水处理有限公司(坂雪岗污水处理厂) | 2017-10-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.42 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.34 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 1300 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.32 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.1 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 3 | 是
17 | 龙岗区 | 深圳市瀚洋污水处理有限公司横岗污水处理厂 | 2017-10-25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.73 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.13 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6.0 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.13 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 19.1 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.15 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.43 | 3 | 是
18 | 盐田区 | 深圳市水务（集团）盐田污水厂 | 2017-10-26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.4 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 7.4 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.36 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 31.8 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | 0.012 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.11 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 3 | 是
19 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司（龙田污水处理厂) | 2017-10-23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.87 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.15 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.8 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.13 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.8 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
20 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(沙田污水处理厂) | 2017-10-23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.12 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.6 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.3 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 5.45 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.24 | 1 | 是
21 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(上洋污水处理厂) | 2017-10-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.84 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.4 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.3 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 5.15 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.2 | 1 | 是
深圳市2017年国控企业污染源10月（重金属废水）监督性监测结果（9家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 沙井分厂 | GB21900/2008 | 20171023 | 总排口 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.034 | 0.078 | 0.005 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20171023 | 总排口 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.064 | 0.096 | 0.025 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 宝安区 | 吉田建材（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20171023 | 总排口 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.011 | <0.006 | <0.002 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
4 | 宝安区 | 深圳市同发电子有限公司 | GB21900/2008 | 20171016 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.006 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
5 | 宝安区 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | GB21900/2008 | 20171020 | 总排口 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.137 | 0.09 | 0.008 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
6 | 宝安区 | 深圳市中村科技实业有限公司 | GB21900/2008 | 20171017 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.214 | <0.006 | 0.012 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
7 | 宝安区 | 深圳市东洋旺和实业有限公司 | GB21900/2008 | 20171025 | 总排口 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.016 | 0.008 | 0.022 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
8 | 宝安区 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20171024 | 总排口 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.006 | <0.006 | 0.33 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
9 | 大鹏新区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | DB44/26-2001 | 20171026 | 回用池 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.005 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
深圳市2017年国控企业污染源10月（重金属废气）监督性监测结果(7家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | [11 empty] | 未检测原因
|  |  |  | 监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 龙岗区 | 永光五金电镀制品（深圳）有限公司 | GB21900-2008 | 20171019 | 废气排气筒 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | 0.047 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
2 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司沙井分厂 | GB21900-2008 | 20171011 | 废气排气筒 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.008 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
3 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | GB21900-2008 | 20171011 | 废气排气筒 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
4 | 宝安区 | 特佳电镀表面处理(深圳)有限公司 | GB21900-2008 | 20171020 | 废气净化塔 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.006 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
5 | 宝安区 | 深圳市东洋旺和实业有限公司 | GB21900-2008 | 20171020 | 废气排气筒 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
6 | 宝安区 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | GB21900-2008 | 20171027 | 废气净化塔 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
7 | 宝安区 | 深圳市中村科技实业有限公司 | DB44/27-2001 | 20171012 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 8e-05 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 20171012 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 7e-05 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
深圳市2017年国控企业污染源10月（危废废水）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 坪山区 | 深圳市超跃科技有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-09-25 | pH值（无量纲） | 8.22 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.022 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | <0.02
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.022