## 废水、废气
湛江市国控企业污染源2017年第4季度监督性 监测结果（废水1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 麻章区 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中“制浆和造纸联合生产企业”污染物排放限值 | 2017-10-16 | pH值 | 6.94 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | mg/L | 0.8 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 34 | mg/L | 90 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 9.9 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | mg/L | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 2.3 | mg/L | 12 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.831 | mg/L | 8 | 达标 | ——
湛江市国控企业污染源2017年第4季度监督性 监测结果(废气1家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江电力有限公司 | 1#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1 燃煤锅炉 | 2017-10-20 | 烟尘 | <6 | mg/m3 | 30 | 达标 | — | —
[6 empty] | 二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
[6 empty] | 氮氧化物 | 38 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
|  |  | 2#发电机组 |  | 2017-10-20 | 烟尘 | <5 | mg/m3 | 30 | 达标 | — | —
[6 empty] | 二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
[6 empty] | 氮氧化物 | 43 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
|  |  | 3#发电机组 |  | 2017-10-20 | 烟尘 | <5 | mg/m3 | 30 | 达标 | — | —
[6 empty] | 二氧化硫 | 24 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
[6 empty] | 氮氧化物 | 51 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
|  |  | 4#发电机组 |  | 2017-10-20 | 烟尘 | <6 | mg/m3 | 30 | 达标 | — | —
[6 empty] | 二氧化硫 | 126 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
[6 empty] | 氮氧化物 | 62 | mg/m3 | 200 | 达标 | —

## 污水处理厂
湛江市国控企业污染源2017年第4季度监督性监测结果（污水处理厂4家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂（一、二期） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准和表2标准值 | 2017-10-25 | pH值 | 6.42 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.07 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 12.5 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.23 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.258 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
|  | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂(三期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2017-10-25 | pH值 | 6.65 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 40 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.9 | mg/L | 10 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 9.42 | mg/L | 15 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.3 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.115 | mg/L | 5 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.046 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
2 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准和表2标准值 | 2017-10-24 | pH值 | 7.07 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 2.58 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.76 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.54 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.024 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
3 | 坡头区 | 湛江市城市污水处理有限公司（坡头水质净化厂） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与表2标准值 | 2017-10-25 | pH值 | 7.3 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.7 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 10 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.22 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.681 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.014 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标
4 | 霞山区 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山水质净化厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准与广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | 2017-10-25 | pH值 | 7 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.18 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.6 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 11.4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.06 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.02 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标