## Sheet1
深圳市2017年国控企业污染源11月（废气）监督性监测结果（1家）
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
南山区 | 深圳妈湾电力有限公司 | 火力发电 | 1# | 火电厂大气污染物排放标准 | 2017-10-17 | 烟尘(mg/m3) | <1 | <1 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 3 | 3 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 20 | 21 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | 0.00028 | 0.00029 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | <1 | 1 | 是
|  |  | 2# |  |  | 烟尘(mg/m3) | <1 | <1 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 7 | 8 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 23 | 25 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | <0.00011 | <0.00011 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | 1 | 1 | 1 | 是
|  |  | 3# |  |  | 烟尘(mg/m3) | <1 | <1 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 3 | 3 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 26 | 23 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | <0.00011 | <0.00011 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | 1 | 1 | 1 | 是
深圳市2017年国控企业污染源11月（废水重点）监督性监测结果（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | 广东省地方污水综合排放标准 | 2015-11-09 | 氟化物(mg/l) | 5.5 | 10 | 是
1 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2017-10-30 | pH值(无量纲) | 7.27 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 34.4 | 300 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.29 | 100 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 135 | 500 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.44
[6 empty] | 氟化物(mg/L) | 6.12 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.46
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.16 | 30
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 20 | 是
2 | 宝安区 | 新兴纺织（深圳）有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2017-11-08 | pH值(无量纲) | 7.56 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 19 | 300 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 58 | 500 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 8
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 18 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.3
深圳市2017年国控企业污染源11月（污水处理厂）监督性监测结果(5家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 深圳市 | 深圳市深水光明污水处理有限公司 | 2017-10-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.57 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.26 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11.6 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 40 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.09 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.87 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
2 | 南山区 | 西丽再生水厂 | 2017-10-27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.84 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.16 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10.4 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.03 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.91 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.14 | 1 | 是
3 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(鹅公岭污水处理厂) | 2017-10-27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.82 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.7 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.07 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11.3 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 3.87 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
4 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(平湖污水处理厂) | 2017-10-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.58 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.24 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6.0 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.006 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.68 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
5 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(埔地吓污水处理厂) | 2017-10-27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.63 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.16 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10.8 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.06 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.09 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.47 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
深圳市2017年国控企业污染源11月（重金属废气）监督性监测结果(16家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | [11 empty] | 未检测原因
|  |  |  | 监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 吉田建材（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20171020 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 20171020 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | 0.00012 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
2 | 宝安区 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | GB21900-2008 | 20171026 | 废气排气筒 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.005 | <0.004 | 0.036 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
3 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗池光（联光）金属制品厂 | DB44/27-2001 | 20171027 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00025 | <0.0002 |  | <0.006 | 达标 | 0.007 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | — | 1.5 |  | 4.3 | — | —
4 | 龙岗区 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | DB44/27-2001 | 20171024 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | 0.00021 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 20171024 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.00015 | 0.00113 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
5 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/27-2001 | 20171020 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.00011 | 0.00021 |  | 达标
|  |  |  | 20171020 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
6 | 大鹏区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | GB30484-2013 | 20171030 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00022 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.5 | — | — | — | — |  | — | — | —
7 | 龙岗区 | 深圳市超普表面工程有限公司 | GB21900-2008 | 2071023 | 废气排气筒 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
8 | 宝安区 | 深圳市同发电子有限公司 | GB21900-2008 | 2071019 | 废气排气筒 |  |  |  | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
9 | 宝安区 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | GB21900-2008 | 20171010 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00016 |  | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.01 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
10 | 龙岗区 | 金峰盛泰五金制品（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20171110 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 20171110 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
11 | 龙岗区 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20171019 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 9e-05 | 0.00073 |  | 达标
|  |  |  | 20171019 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | 0.00026 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
12 | 龙岗区 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | DB44/27-2001 | 20171024 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.00019 | 0.00253 |  | 达标
|  |  |  | 20171024 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.00018 | 0.00148 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
13 | 龙岗区 | 深圳市民达科技有限公司 | DB44/27-2001 | 20171024 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | 0.00025 |  | 达标
|  |  |  | 20171024 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | 0.00021 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
14 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | DB44/27-2001 | 20171019 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.00012 | 0.00153 |  | 达标
|  |  |  | 20171019 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | 0.00026 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
15 | 龙岗区 | 天德永生电镀（深圳）有限公司 | [13 empty] | 停产
16 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 停产
深圳市2017年国控企业污染源11月（重金属废水）监督性监测结果（14家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗池光（联光） 金属制品厂 | GB21900/2008 | 20171108 | 总排口 | <0.010 | 2e-05 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.006 | <0.006 | 0.004 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 宝安区 | 特佳电镀表面处理（深圳） 有限公司 | GB21900/2008 | 20171027 | 总排口 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.019 | 0.043 | 0.005 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 宝安区 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | GB21900/2008 | 20171018 | 总排口 | <0.010 | <0.00001 | <0.002 | 0.022 | <0.020 | 达标 | 0.101 | 0.026 | 0.01 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
4 | 龙岗区 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | GB21900/2008 | 20171024 | 总排口 | <0.01 | 0.00011 | <0.002 | <0.004 | 0.0006 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
5 | 龙岗区 | 永光电镀制品（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20171024 | 总排口 | <0.01 | 0.0005 | <0.002 | <0.004 | 0.0004 | 达标 | 0.09 | <0.05 | 0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
6 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/26-2001 | 20171024 | 总排口 | <0.01 | 0.00034 | <0.002 | <0.004 | 0.0005 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
7 | 龙岗区 | 民达科技（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20171024 | 总排口 | <0.01 | 0.0002 | <0.002 |  | 0.0006 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
8 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | GB21900/2008 | 20171024 | 总排口 | <0.01 | 0.00066 | <0.002 | <0.004 | 0.0005 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
9 | 龙岗区 | 深圳市超普表面工程有限公司 | GB21900/2008 | 20171024 | 总排口 | <0.01 | 0.00042 | <0.002 | <0.004 | <0.0004 | 达标 | 0.14 | 0.16 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
10 | 龙岗区 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20171024 | 总排口 | <0.01 | 0.00036 | <0.002 | <0.004 | 0.0006 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
11 | 龙岗区 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | [13 empty] | 无工业废水排放
12 | 龙岗区 | 天德永生电镀（深圳）有限公司 | [13 empty] | 无工业废水排放
13 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 无工业废水排放
14 | 龙岗区 | 金峰盛泰五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 无工业废水排放
深圳市2017年国控企业污染源危废废水监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 宝安区 | 广东龙善环保高科技实业集团有限公司宝安环保固废处理厂 | [8 empty] | 企业停产
2 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | [8 empty] | 无工业废水排放
3 | 盐田区 | 深圳市能源环保有限公司盐田垃圾发电厂 | [8 empty] | 废液外运