## Sheet1
湛江市国控企业污染源2017年第4季度监督性监测结果（污水处理厂1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 一级B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 2017-12-25 | pH值 | 6.37 | 无量纲 | 6—9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 27 | mg/L | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 11 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 17 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | 〈0.02 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 〈0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.141 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.93 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.2 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.88 | mg/L | 8 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 9200 | 个/L | 10000 | 是
[6 empty] | 总铬 | 〈0.004 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 〈0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铅 | 〈0.01 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 〈0.00025 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 〈0.00005 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 〈0.001 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 甲基汞 | 〈0.0000010 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | 〈0.0000020 | mg/L | 不得检出 | 是