## Sheet1
深圳市2018年国控企业污染源1月（废水重点）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | 广东省地方污水综合排放标准 | 2015-11-09 | 氟化物(mg/l) | 5.5 | 10 | 是
1 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2018-01-16 | pH值(无量纲) | 7.48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 19.3 | 300 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1 | 100 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 88 | 500 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.79
[6 empty] | 氟化物(mg/L) | 3.16 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.97
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.54 | 30
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.07 | 20 | 是
2 | 宝安区 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 总排口 | 《啤酒工业污染物排放标准》 | 2018-01-17 | pH值(无量纲) | 7.88 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 8.8 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 40 | 80 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 36.5
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 1.5
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 70 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 6.86 | 15 | 是
3 | 宝安区 | 新兴纺织（深圳）有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2018-01-16 | pH值(无量纲) | 7.46 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 10 | 300 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 46 | 500 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 24 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.5
[6 empty] | 色度(mg/L) | 8
深圳市2018年国控企业污染源1月（污水处理厂）监督性监测结果(20家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 深圳市 | 深圳市深水光明污水处理有限公司 | 2018-01-16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.86 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.33 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.4 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.38 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 14.6 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.11 | 1 | 是
2 | 罗湖区 | 深圳市水务（集团）有限公司（罗芳污水处理厂） | 2018-01-15 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.42 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.25 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 15 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 480 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.63 | 25 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 15.9
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.05 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.14 | 5 | 是
3 | 福田区 | 深圳市水务（集团）福田水质净化厂 | 2018-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.53 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.7 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.7 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 80 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 9.93 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.35 | 1 | 是
4 | 福田区 | 深圳市水务（集团）有限公司（滨河污水处理厂） | 2018-01-15 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.66 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.1 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.3 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.89 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11.3 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
5 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(南山污水处理厂) | 2018-01-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.53 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.25 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.3 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 330 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | <0.02 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.3 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.18 | 3 | 是
6 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(蛇口污水处理厂) | 2018-01-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.98 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.2 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.64 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 25.7 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.16 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 3.02 | 25 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 15.8
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.12 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.22 | 5 | 是
7 | 南山区 | 西丽再生水厂 | 2018-01-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.94 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.18 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00006 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.07 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.07 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.95 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.48 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.23 | 1 | 是
8 | 宝安区 | 深圳市瀚洋水质净化有限公司(固戍污水处理厂) | 2018-01-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.52 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.3 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.27 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 20.3 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 3500 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.12 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.8 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.09 | 3 | 是
9 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司(燕川污水处理厂） | 2018-01-15 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.78 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8.9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 110 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | <0.02 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.77 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.36 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.25 | 1 | 是
10 | 宝安区 | 通用沙井污水处理（深圳）有限公司(沙井污水处理厂) | 2018-01-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.52 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.3 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.7 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.006 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 1100 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.14 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.3 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 3 | 是
11 | 龙岗区 | 深圳北控丰泰投资有限公司横岭污水处理厂一期 | 2018-01-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.79 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.17 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.8 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.22 | 15 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.9 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.07 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.25 | 3 | 是
12 | 龙岗区 | 深圳市坂雪岗污水处理有限公司(坂雪岗污水处理厂) | 2018-01-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.18 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.5 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.21 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 17.2 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00008 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 14 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 330 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 17.4 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.28 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.15 | 3 | 是
13 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(鹅公岭污水处理厂) | 2018-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.89 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.17 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.07 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11.5 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.16 | 1 | 是
14 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(平湖污水处理厂) | 2018-01-16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.36 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.18 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.7 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.022 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.22 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.09 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.61 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.2 | 1 | 是
15 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(埔地吓污水处理厂) | 2018-01-16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.79 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.04 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6.0 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.05 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.42 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.37 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.09 | 1 | 是
16 | 盐田区 | 深圳市水务（集团）盐田污水厂 | 2018-01-16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.02 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.27 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 21 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 440 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.14 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.8 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.13 | 3 | 是
17 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司（龙田污水处理厂) | 2018-01-16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.7 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.7 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.06 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.53 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.11 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.24 | 1 | 是
18 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(沙田污水处理厂) | 2018-01-16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.56 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.26 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.73 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 14 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
19 | 龙岗区 | 深圳北控创新投资有限公司横岭污水处理厂二期 | 2018-01-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.26 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.14 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6.0 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00013 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.12 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.33 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.34 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.24 | 1 | 是
20 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(上洋污水处理厂) | 2018-01-09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.5 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.6 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.94 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11.6 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.09 | 1 | 是
深圳市2018年国控企业污染源1月（重金属废气）监督性监测结果(1家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | [11 empty] | 未检测原因
|  |  |  | 监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 龙岗区 | 金峰盛泰五金制品（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 2017-01-11 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 5e-05 | <0.00020 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 2017-01-11 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 8e-05 | <0.00020 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
深圳市2018年国控企业污染源1月（重金属废水）监督性监测结果（8家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 龙岗区 | 永光电镀制品（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 2018-01-23 | 总排口 | <0.01 |  |  | <0.004 |  | 达标 | 0.28 | 0.05 | 0.03 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/26-2001 | 2018-01-23 | 总排口 | <0.01 |  |  | <0.004 |  | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
3 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | GB21900/2008 | 2018-01-23 | 总排口 | <0.01 |  |  | <0.004 |  | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
4 | 龙岗区 | 深圳市超普表面工程有限公司 | GB21900/2008 | 2018-01-23 | 总排口 | <0.01 |  |  | <0.004 |  | 达标 | <0.05 | <0.05 | 0.04 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
5 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 2018-01-23 | 总排口 | <0.01 |  |  | <0.004 |  | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
6 | 龙岗区 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 2018-01-23 | 总排口 | <0.01 |  |  | <0.004 |  | 达标 | <0.05 | 0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
7 | 宝安区 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 2018-01-09 | 总排口 |  |  |  | <0.04 |  | 达标 |  | <0.04 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
8 | 大鹏新区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | DB44/26-2001 | 2018-01-17 | 回用池 | 0.06 | <0.00001 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.008 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2