## 污水厂
佛山市2017年国控企业污染源第四季度（污水处理厂）监督性监测结果（3家）
单位：mg/L，pH值（无量纲）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（沙岗污水厂） | WS-462001 | 色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值，其他项目执行其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级 | 2017-10-24 | pH值 | 7.52 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.04 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 200L | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6.7 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.5 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 5e-05 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00045 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.088 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00221 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0038 | 0.1 | 是
2 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（东鄱污水厂一期） | WS-174002-1 | 色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值，其他项目执行其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级 | 2017-10-24 | pH值 | 8.06 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.02 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 200L | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.62 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00038 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.237 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00279 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0038 | 0.1 | 是
3 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（东鄱污水厂二期） | WS-174002-2 | 色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值，其他项目执行其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级 | 2017-10-24 | pH值 | 7.75 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.28 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 200L | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6.3 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.07 | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.74 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00028 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.29 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00314 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0043 | 0.1 | 是
4 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（镇安污水厂一期） | WS-174001-1 | 色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值，其他项目执行其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级 | 2017-10-24 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.02 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 200L | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 7.1 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.7 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.72 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00012 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 5e-05 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.19 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00305 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0071 | 0.1 | 是
5 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（镇安污水厂二期） | WS-174001-2 | 色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值，其他项目执行其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级 | 2017-10-24 | pH值 | 7.59 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.16 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.07 | 5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 200L | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 7 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 2 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.37 | - | -
[6 empty] | 总镉 | 6e-05 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.0003 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.143 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00264 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0046 | 0.1 | 是
6 | 禅城区 | 佛山市水业集团有限公司（镇安污水厂三期） | WS-174001-3 | 色度、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷执行《汾江河流域水污染物排放标准》（DB44/1366-2014）表1水污染物排放浓度限值，其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B | 2017-10-24 | pH值 | 7.62 | 6-9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.28 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.11 | 3 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 200L | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 7.8 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.7 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.19 | 3 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.12 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.14 | 20 | 是
[6 empty] | 总镉 | 6e-05 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00024 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.14 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00242 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0042 | 0.1 | 是

## 废气
佛山市2017年国控企业污染源第四季度（废气重点）监督性监测结果（1家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三水区 | 佛山恒益发电有限公司 | 1# FQ-881001 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值, | 2017-10-24 | 氮氧化物 | 15 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5L | 50 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00003L | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 4 | 20 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是