## Sheet1
深圳市2018年国控企业污染源3月（重金属废水）监督性监测结果（5家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 沙井分厂 | GB21900/2008 | 20180228 | 总排口 | <0.01 | <0.0005 | <0.002 | <0.004 | 0.0042 | 达标 | <0.007 | 0.16 | 0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20180228 | 总排口 | <0.01 | <0.0005 | <0.002 | <0.004 | 0.0007 | 达标 | 0.054 | 0.14 | 0.016 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗池光（联光） 金属制品厂 | GB21900/2008 | 20180228 | 总排口 | <0.01 | <0.0005 | <0.002 | <0.004 | 0.0025 | 达标 | 0.024 | <0.04 | 0.035 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
4 | 宝安区 | 深圳市东洋旺和实业有限公司 | GB21900/2008 | 2180228 | 总排口 | <0.01 | <0.0005 | <0.002 | <0.004 | 0.0011 | 达标 | 0.07 | <0.04 | 0.012 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
5 | 宝安区 | 深圳市中村科技实业有限公司 | DB44/26-2001 | 20180228 | 总排口 | <0.01 | <0.0005 | <0.002 | <0.004 | 0.0026 | 达标 | 0.794 | <0.04 | 0.061 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 3
深圳市2018年国控企业污染源3月（重金属废气）监督性监测结果(1家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | [11 empty] | 未检测原因
|  |  |  | 监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | DB44/27-2001表2 | 20180319 | 废气排气筒 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
深圳市2018年国控企业污染源3月（危废废水）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 龙华新区 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2018-03-20 | pH值（无量纲） | 7.46 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.001 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 2e-05 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.011 | 2 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.006 | 5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.016 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 10 | 400 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.27 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.45
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.16
2 | 龙华新区 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2018-03-20 | pH值（无量纲） | 7.62 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.5 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 90 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1.0 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.005 | 2.0 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.27 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | <0.04 | 5 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 5 | 是
3 | 龙华新区 | 深超光电(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2018-03-20 | pH值（无量纲） | 7.84 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.8 | 20 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 38 | 90 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.001 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 2e-05 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.03
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.008 | 2 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | <4 | 60 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.24 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.28 | 10 | 是
4 | 宝安区 | 达信电路板(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2018-03-19 | pH值（无量纲） | 8.03 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 60 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.001 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.186 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.07 | 10 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.05 | 0.5 | 是
深圳市2018年国控企业污染源3月（危废废气）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 龙华区 | 深超光电（深圳）有限公司 | 排气筒 | DB44/27-2001表2 | 2018-02-07 | 氮氧化物（mg/m3） | 8.2 | 120 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 9 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 100 | 是