## 废水
佛山市顺德区2018年第2季度污水处理厂国家重点监控企业废水监测数据表
单位：pH值无量钢、色度为倍、粪大肠菌群为个/L，其他为mg/L。
序号 | 企业名称 |  |  | 监测位置 | 监测项目
|  | 采样日期或未监测原因 | 企业所在地
1 | 佛山市顺德区港汇环保污水处理有限公司 | 2018-04-09 | 佛山市顺德区 | 项目 | 六价铬 | pH值 | 色度 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 硫化物 | 氨氮 | 苯胺类 | 二氧化氯 | 总磷 | 总氮 | 可吸附有机卤素 | 总锑
|  |  |  | 漂染废水排放口 | 未检出 | 7.29 | 4 | 18 | 7.4 | 35 | 0.054 | 0.316 | 0.15 | 未检出 | 0.04 | 2.1 | 0.093 | 0.0032
|  |  |  | 执行标准 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）（表2、表3）与《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）取其严/一级标准/2015年1月1日后
|  |  |  | 标准值 | 0.5 | 6-9 | 40 | 50 | 20 | 60 | 0.5 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 15 | 12 | 0.1
|  |  |  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  |  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---