## 污水厂4家、废水2家
湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂4家、废水2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂（一、二期） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准和表2标准值 | 2018-04-23 | pH值 | 7.58 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.0 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 9.10 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.24 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 3.30 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 0.00015 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
|  | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂(三期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2018-04-23 | pH值 | 7.00 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 40 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.5 | mg/L | 10 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 7.56 | mg/L | 15 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.32 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.82 | mg/L | 5 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 0.00032 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂4家、废水2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
2 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准和表2标准值 | 2018-04-23 | pH值 | 6.82 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 7.97 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.84 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.96 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 7483 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | 0.002 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
3 | 坡头区 | 湛江市城市污水处理有限公司（坡头水质净化厂） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与表2标准值 | 2018-04-23 | pH值 | 7.20 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.3 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 12.2 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.14 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.180 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 2298 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | 0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标
湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂4家、废水2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
4 | 霞山区 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山水质净化厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准与广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 | 2018-04-23 | pH值 | 7.59 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.32 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 3.10 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 9.28 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镉 | 0.0002 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00054 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标
湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂4家、废水2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 麻章区 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中“造纸企业”污染物排放限值 | 2018-04-25 | pH值 | 6.74 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | <0.01 | mg/L | 0.8 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 24 | mg/L | 80 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.0 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 50 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | mg/L | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 0.24 | mg/L | 12 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.047 | mg/L | 8 | 达标 | ——
2 | 麻章区 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“制浆和造纸联合生产企业” | 2018-04-25 | pH值 | 6.74 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | <0.01 | mg/L | 0.8 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 37 | mg/L | 90 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 29 | mg/L | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 2.7 | mg/L | 12 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.5 | mg/L | 8 | 达标 | ——