## 污水厂4家、废水1家
湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结果
（污水处理厂4家、废水1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司(城西集中控制污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 2018-04-17 | pH | 7.51 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 16.6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.23 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.586 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.007 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 4e-05 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
2 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 | 2018-05-08 | pH | 7.12 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 37.4 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 12.1 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.16 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 2.76 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.18 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 8.66 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.718 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 5.946 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 330 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
3 | 开发区 | 湛江市恒诚水处理有限公司（平乐再生水厂） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（A）限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2018-04-16 | pH值 | 6.22 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 30 | mg/L | 40 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.6 | mg/L | 10 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | 0.04 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 11.8 | mg/L | 15 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.252 | mg/L | 5 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | 0.008 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | 0.0012 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
4 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 依据排污许可证：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)二级标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者（总磷除外），总磷执行标准为3mg/L。 | 2018-05-23 | pH | 6.51 | mg/L | 6—9 | 达标 |  |  | 3
[6 empty] | 化学需氧量 | 30.1 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.2 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.28 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 12.34 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 2.83 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 7.02 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 9200 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0018 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 开发区 | 广东冠豪高新技术股份有限公司(广东冠豪纸业有限公司) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)两者较严的标准 | 2018年4月11日 | pH值 | 7.21 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | mg/L | 0.8 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 34 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 1.53 | mg/L | 12 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.178 | mg/L | 8 | 达标 | ——