## Sheet1
深圳市2018年国控企业污染源5月（废气）监督性监测结果（1家）
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
南山区 | 深圳妈湾电力有限公司 | 火力发电 | 1# | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018-04-08 | 烟尘(mg/m3) | <20 | ﹣ | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 3 | 3 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 31 | 34 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | <0.00011 | <0.00012 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | ﹣ | 1 | 是
|  |  | 2# |  |  | 烟尘(mg/m3) | <20 | <20 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | <3 | <3 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 15 | 15 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | 0.00013 | 0.00013 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | ﹣ | 1 | 是
|  |  | 3# |  |  | 烟尘(mg/m3) | <20 | <20 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 7 | 7 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 19 | 18 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | 0.00012 | 0.00011 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | ﹣ | 1 | 是
深圳市2018年国控企业污染源5月（污水处理厂）监督性监测结果(22家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 深圳市 | 深圳市深水光明污水处理有限公司 | 2018-04-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.8 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 110 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.14 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 14.7 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 1 | mg/L | 是
2 | 罗湖区 | 深圳市水务（集团）有限公司（罗芳污水处理厂） | 2018-04-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.5 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.97 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 19.2 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 110 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.75 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.4 |  | mg/L
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 5 | mg/L | 是
3 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(南山污水处理厂) | 2018-04-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.28 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 20.8 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 210 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.12 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.22 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.18 | 3 | mg/L | 是
4 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(蛇口污水处理厂) | 2018-04-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.4 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.16 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 25.8 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.06 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.15 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.6 |  | mg/L
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.08 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.2 | 5 | mg/L | 是
5 | 南山区 | 西丽再生水厂 | 2018-04-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.5 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.46 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1 | 1 | mg/L | 是
6 | 宝安区 | 深圳市中环水务有限公司(龙华污水处理厂一期) | 2018-04-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 18.7 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 90 | 1000 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.57 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 3.62 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.12 | 1 | mg/L | 是
7 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司（福永污水处理厂） | 2018-04-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.84 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 16 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | 0.026 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 55 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.02 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.94 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 1 | mg/L | 是
8 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司(燕川污水处理厂） | 2018-04-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.4 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.05 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.78 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.16 | 1 | mg/L | 是
9 | 宝安区 | 通用沙井污水处理（深圳）有限公司(沙井污水处理厂) | 2018-04-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.49 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.7 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.03 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 16.2 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.04 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 1.23 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.16 | 3 | mg/L | 是
10 | 龙岗区 | 横岗污水处理厂(二期) | 2018-04-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.4 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.21 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.03 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.13 | 1 | mg/L | 是
11 | 龙岗区 | 深圳北控创新投资有限公司横岭污水处理厂二期 | 2018-04-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.5 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.12 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.37 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 1 | mg/L | 是
12 | 龙岗区 | 深圳北控丰泰投资有限公司横岭污水处理厂一期 | 2018-04-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.43 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.1 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | 0.013 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.09 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.9 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 3 | mg/L | 是
13 | 龙岗区 | 深圳市坂雪岗污水处理有限公司(坂雪岗污水处理厂) | 2018-04-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.12 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.8 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 210 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.24 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 14.1 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.09 | 3 | mg/L | 是
14 | 龙岗区 | 深圳市瀚洋污水处理有限公司横岗污水处理厂 | 2018-04-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.3 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.8 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.19 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 17.7 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 3 | mg/L | 是
15 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(鹅公岭污水处理厂) | 2018-04-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.6 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.11 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.01 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.19 | 1 | mg/L | 是
16 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(平湖污水处理厂) | 2018-04-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.5 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.018 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.14 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 9.5 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.11 | 1 | mg/L | 是
17 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(埔地吓污水处理厂) | 2018-04-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.29 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 18.7 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.2 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11.2 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.14 | 1 | mg/L | 是
18 | 盐田区 | 深圳市水务（集团）盐田污水厂 | 2018-04-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.9 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 38 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 210 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.5 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.48 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 3 | mg/L | 是
19 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司（龙田污水处理厂) | 2018-04-25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.5 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 790 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.1 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 5.47 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.12 | 1 | mg/L | 是
20 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(沙田污水处理厂) | 2018-04-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.8 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 340 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.22 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.47 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.17 | 1 | mg/L | 是
21 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(上洋污水处理厂) | 2018-04-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.36 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 18.9 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.15 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.9 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 1 | mg/L | 是
22 | 龙华区 | 深圳市观澜南方水务有限公司（观澜污水处理厂一期） | [8 empty] | 停产扩建
深圳市2018年国控企业污染源5月（重金属废气）监督性监测结果(3家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | [11 empty] | 未检测原因
|  |  |  | 监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 龙岗区 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20180423 | 厂界无组织 | <0.000005 | <0.000003 | <0.00000003 | <0.0005 | <0.0000024 | 达标
|  |  |  | 20180423 | 厂界无组织 | 3.4e-05 | <0.000003 | 0.000678 | <0.0005 | 3.14e-05 | 达标
|  |  |  | 20180423 | 厂界无组织 | <0.000005 | <0.000003 | <0.00000003 | <0.0005 | 3.24e-05 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01
2 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/27-2001 | 20180423 | 厂界无组织 | <0.000005 | <0.000003 | <0.00000003 | <0.0005 | <0.0000024 | 达标
|  |  |  | 20180423 | 厂界无组织 | <0.000005 | <0.000003 | 5.66e-06 | <0.0005 | <0.0000024 | 达标
|  |  |  | 20180423 | 厂界无组织 | 2.6e-05 | <0.000003 | 1.45e-06 | <0.0005 | 4.28e-05 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01
3 | 大鹏区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | GB30484-2013 | 20180503 | 废气排气筒 | <0.002 | <0.00011 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | <0.014
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.5 | — | — | — | — |  | — | — | —
深圳市2018年国控企业污染源5月（重金属废水）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 龙岗区 | 永光电镀制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 无工业废水排放
2 | 龙岗区 | 天德永生电镀（深圳）有限公司 | [13 empty] | 停产
3 | 龙岗区 | 金峰盛泰五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 无工业废水排放
深圳市2018年国控企业污染源5月（危废废气）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 废气排气筒 | DB44/27-2001表2标准 | 2018-04-26 | 氮氧化物（mg/m3） | <0.7 | 120 | 是
[6 empty] | 颗粒物（mg/m3） | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <0.2 | 100 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | 1.14 | 35 | 是
|  |  | 无组织废气 （上风向） |  |  | 镉（mg/m3） | 1.73e-05 | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | 4.63e-05 | 0.006 | 是
[6 empty] | 苯（mg/m3） | <0.0015 | 0.4 | 是
[6 empty] | 甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 2.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 1.2 | 是
[6 empty] | 苯乙烯（mg/m3） | <0.0015
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.9 | 4 | 是
|  |  | 无组织废气1# （下风向） |  |  | 镉（mg/m3） | 3.81e-05 | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | 0.000285 | 0.006 | 是
[6 empty] | 甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 2.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 1.2 | 是
[6 empty] | 苯（mg/m3） | <0.0015 | 0.4 | 是
[6 empty] | 苯乙烯（mg/m3） | <0.0015
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 3.16 | 4 | 是
|  |  | 无组织废气2# （下风向） |  |  | 镉（mg/m3） | 2.72e-05 | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | 0.000281 | 0.006 | 是
[6 empty] | 甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 2.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 1.2 | 是
[6 empty] | 苯（mg/m3） | <0.0015 | 0.4 | 是
[6 empty] | 苯乙烯（mg/m3） | <0.0015
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 3.16 | 4 | 是
2 | 龙岗区 | 深南电路有限公司龙岗分公司 | 工艺废气排气筒 | DB44/27-2001表2 | 2018-05-17 | 苯（mg/m3） | <0.004 | 0.4 | 是
[6 empty] | 甲苯（mg/m3） | 0.035 | 2.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | 0.015 | 1.2 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.1 | 35 | 是
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | <0.5 | 120 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 1.71 | 100 | 是
3 | 龙岗区 | 川亿电脑（深圳）有限公司 | FBK-032废气 排气筒 | DB44/27-2001表2 | 2018-05-16 | 苯（mg/m3） | 0.009 | 0.4 | 是
[6 empty] | 甲苯（mg/m3） | 0.013 | 2.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | <0.004 | 1.2 | 是
|  |  | FBK-051废气 排气筒 |  |  | 硫酸雾（mg/m3） | <0.1 | 35 | 是
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | <0.5 | 120 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 0.53 | 100 | 是
4 | 南山区 | 深圳市能源环保有限公司南山垃圾发电厂 | 1#焚烧炉 | GB18485-2014 表4标准 | 2018-04-23 | 颗粒物（mg/m3） | <20 | 30 | 是
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 14 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳（mg/m3） | <2 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 60 | 是
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | <0.038 | 1 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | <0.00011 | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | 1 | 是
|  |  | 2#焚烧炉 |  |  | 颗粒物（mg/m3） | <20 | 30 | 是
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 20 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳（mg/m3） | <2 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 60 | 是
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | <0.038 | 1 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | 0.00018 | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | <0.0002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | 1 | 是
深圳市2018年国控企业污染源5月（危废废水）监督性监测结果（7家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 宝安区 | 高汇电路（深圳）有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2018-04-27 | pH值（无量纲） | 7.39 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 81.6 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.001 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.11 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 8.66
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.042
2 | 宝安区 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 2018-04-10 | pH值（无量纲） | 7.46 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 41.8 | 110 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.007 | 0.4 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.107
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.1 | 1 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.03 | 3 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.042 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 12.5 | 15 | 是
3 | 宝安区 | 深圳中富电路有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2018-04-27 | pH值（无量纲） | 8.04 | 6-9 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.052
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 38.2 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.135 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.2 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.027 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.63
4 | 宝安区 | 东江环保股份有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2018-04-27 | pH值（mg/L） | 8.4 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 89 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.001 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.04 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.022 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.05
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.05 | 5 | 是
5 | 龙岗区 | 川亿电脑（深圳）有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2018-05-16 | pH值（无量纲） | 7.72 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 500 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.074 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.042 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | <4 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.077
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.08
6 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2018-04-11 | pH值(无量纲) | 7.21 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 17.3 | 300 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 100 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 98 | 500 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.62
[6 empty] | 氟化物(mg/L) | 6.57 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.41
[6 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.05 | 20 | 是
7 | 福田区 | 深南电路有限公司龙岗分公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2018-05-17 | pH值（无量纲） | 7.57 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 60 | 90 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.46
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.028 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.046 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 4.86 | 10 | 是