## Sheet1
深圳市2018年国控企业污染源8月（废气）监督性监测结果（1家）
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
南山区 | 深圳妈湾电力有限公司 | 火力发电 | 1# | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018-07-11 | 烟尘(mg/m3) | <20 | ― | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | <3 | <3 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 21 | 24 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | <0.00011 | <0.00013 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | ― | 1 | 是
|  |  | 2# |  |  | 烟尘(mg/m3) | <20 | ― | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 3 | 3 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 17 | 16 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | 0.00177 | 0.0017 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | ― | 1 | 是
|  |  | 3# |  |  | 烟尘(mg/m3) | <20 | ― | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | <3 | <3 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 24 | 26 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | <0.00011 | <0.00012 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | ― | 1 | 是
深圳市2018年国控企业污染源8月（污水处理厂）监督性监测结果(15家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 深圳市 | 深圳市深水光明污水处理有限公司 | 2018-07-27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.5 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.1 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11.5 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00011 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 170 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | <0.02 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.18 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
2 | 罗湖区 | 深圳市水务（集团）有限公司（罗芳污水处理厂） | 2018-08-09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.17 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.9 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 1.06 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 17.2 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 8 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00058 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 70 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.21 | 25 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 18.3
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
3 | 福田区 | 深圳市水务（集团）有限公司（滨河污水处理厂） | 2018-08-09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.74 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.07 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10.2 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00001 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.13 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11.9 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.09 | 1 | 是
4 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司（福永污水处理厂） | 2018-08-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.58 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.11 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00012 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.06 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.27 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 1 | 是
5 | 宝安区 | 通用沙井污水处理（深圳）有限公司(沙井污水处理厂) | 2018-08-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.93 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.6 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.1 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 15.2 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00012 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.22 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 3 | 是
6 | 龙岗区 | 横岗污水处理厂(二期) | 2018-07-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.11 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.24 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6.0 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.0002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.1 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.49 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.6 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
7 | 龙岗区 | 深圳市坂雪岗污水处理有限公司(坂雪岗污水处理厂) | 2018-07-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.81 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.07 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.7 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.0022 | 0.001 | 否 | 1.2
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 9 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.17 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 2.91 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.31 | 3 | 是
8 | 龙岗区 | 深圳市瀚洋污水处理有限公司横岗污水处理厂 | 2018-07-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.02 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.31 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6.0 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.0012 | 0.001 | 否 | 0.2
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.08 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.12 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 14.4 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
9 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(鹅公岭污水处理厂) | 2018-08-09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.3 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 9.1 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 90 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.03 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.04 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
10 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(平湖污水处理厂) | 2018-08-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.14 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.16 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8.9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 470 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.7 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 5.88 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
11 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(埔地吓污水处理厂) | 2018-08-09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.35 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.22 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 15.5 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00012 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.06 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.03 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
12 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司（龙田污水处理厂) | 2018-08-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.45 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.26 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8.9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00013 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.51 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
13 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(沙田污水处理厂) | 2018-08-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.74 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.24 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8.9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00014 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 330 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.14 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 9.3 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
14 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(上洋污水处理厂) | 2018-07-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.02 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.1 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.5 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00205 | 0.001 | 否 | 1.05
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.1 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 5.56 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.14 | 1 | 是
15 | 龙华区 | 深圳市观澜南方水务有限公司（观澜污水处理厂一期） | [7 empty] | 停产扩建
深圳市2018年国控企业污染源8月（重金属废水）监督性监测结果（12家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 龙岗区 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | <0.0003 | 达标 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 1 | 2
2 | 龙岗区 | 永光电镀制品（深圳）有限公司 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | 0.0004 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 1 | 2
3 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | 0.0003 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 1 | 2
4 | 龙岗区 | 民达科技（深圳）有限公司 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | 0.0006 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 0.5 | 1
5 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | 0.0003 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 1 | 2
6 | 龙岗区 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | <0.0003 | 达标 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 1 | 2
7 | 龙岗区 | 深圳市超普表面工程有限公司 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | <0.0003 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 0.5 | 1
8 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | <0.0003 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 1 | 2
9 | 龙岗区 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | DB44/1597-2015 | 20180730 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | <0.0003 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | – |  | 0.5 | 0.5 | 1
10 | 龙岗区 | 金峰盛泰五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 无工业废水排放
11 | 龙岗区 | 天德永生电镀（深圳）有限公司 | [13 empty] | 无工业废水排放
12 | 大鹏新区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | [13 empty] | 企业已搬迁
深圳市2018年国控企业污染源8月（重金属废气）监督性监测结果(8家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | [11 empty] | 未检测原因
|  |  |  | 监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 龙岗区 | 永光五金电镀制品（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20180817 | 废气排气筒 | <0.010 | 1.7e-05 | 5.29e-06 | <0.005 | <0.000003 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
2 | 龙岗区 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20180817 | 废气排气筒 | <0.010 | 5.9e-05 | 6.41e-06 | <0.005 | 1.3e-05 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
3 | 龙岗区 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | DB44/27-2001 | 20180820 | 废气排气筒 | <0.010 | 6.6e-05 | 5.98e-06 | <0.005 | 2.1e-05 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
4 | 龙岗区 | 深圳市民达科技有限公司 | DB44/27-2001 | 20180822 | 废气排气筒 | <0.010 | 5e-05 | 1.11e-05 | <0.005 | <0.000003 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
5 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | DB44/27-2001 | 20180822 | 废气排气筒 | <0.010 | 7e-06 | 0.000228 | <0.005 | 7.4e-05 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
6 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/27-2001 | 20180820 | 废气排气筒 | <0.010 | 3.4e-05 | 9.32e-06 | <0.005 | 2.5e-05 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
7 | 龙岗区 | 深圳市超普表面工程有限公司 | DB44/27-2001 | 20180816 | 废气排气筒 | <0.010 | 9e-06 | 1.47e-05 | <0.005 | 3.1e-05 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
8 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20180816 | 废气排气筒 | <0.010 | 3.3e-05 | 1.59e-05 | <0.005 | 9e-06 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.5 |  | 4.3 | — | —
深圳市2018年国控企业污染源8月（危废废水）监督性监测结果（5家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 回用池 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2018-07-26 | pH值（无量纲） | 7.65 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | <0.5 | 300 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <15 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.004 | 1 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.05 | 2 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.037 | 5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.05 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | <0.025
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.04
2 | 龙华新区 | 深超光电(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2018-08-13 | pH值（无量纲） | 8.35 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 52 | 90 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.003 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.74 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 4.41 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.1
3 | 龙华新区 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2018-07-27 | pH值（无量纲） | 7.47 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 26 | 90 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.03 | 0.5 | 是
4 | 龙华新区 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 处理设施排放口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2018-08-13 | 总铬（mg/L） | 0.007 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.03 | 1 | 是
|  |  | F区总排口 |  |  | pH值（无量纲） | 7.34 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 36 | 500 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.12
|  |  | E区总排口 |  |  | pH值（无量纲） | 7.67 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 34 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.001 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.022 | 2 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.01 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.042 | 1 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.19 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.72
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.29
5 | 坪山区 | 达信电路板(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2018-08-14 | pH值（无量纲） | 7.98 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 60 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.001 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.103 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.13 | 10 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 是
深圳市2018年国控企业污染源8月（危废废气）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 龙华新区 | 深超光电（深圳）有限公司 | 酸雾排气筒 | GB21900-2008 表5标准 | 2018-08-02 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.94 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
2 | 光明新区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | SEX排气筒（高41米） | DB44/27-2001表2 | 2018-07-30 | 氮氧化物（mg/m3） | <0.07 | 120 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 9 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 100 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 35 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.46 | 120 | 是
|  |  | SEX排气筒（高41.4米） |  |  | 总挥发性有机物（mg/m3） | 1.71
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.46 | 120 | 是
3 | 龙华新区 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 废气排气筒 | GB21900-2008表5标准 | 2018-08-08 | 硫酸雾（mg/m3） | 0.4 | 30 | 是