## 污水处理厂监测数据审核表
2018年第三季度清远市国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 清城区 | 清远嘉顺源环保有限公司（横河污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-25 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0062 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.016 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 100 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.11 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 9.71 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.68 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是
2 | 清城区 | 清远乐排河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-27 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.011 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 1.49 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 4 | 40 | mg/L | 是
3 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司(龙塘污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-25 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | 0.015 | 0.01 | mg/L | 否 | 0.5
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.048 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 19 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.476 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 600 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.724 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 6.65 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是
4 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司（石角污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-26 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 1 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.006 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 800 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.034 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 1.63 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 5 | 40 | mg/L | 是
5 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司(源潭污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-25 | PH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.024 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 0 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.362 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 12.3 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是
6 | 清城区 | 清远市嘉清源环保水务有限公司(清新与旧城污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-26 | PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.01 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.034 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 8.64 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 是
7 | 清城区 | 清远顺恒环保水务有限公司（东城污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 总排口 | 2018-06-26 | PH值 | 6.77 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 1.3 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.008 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.052 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 6.41 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 8 | 40 | mg/L | 是
8 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-18 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.00063 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.00018 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.00105 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.00654 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 1600 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 2.72 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 6.37 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 3.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.51 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 是
9 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-18 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.00064 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.00224 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.0076 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.505 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 2.56 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 6 | 40 | mg/L | 是
10 | 清新县 | 广东荣天环保发展有限公司（告星污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-25 | PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.74 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0132 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.022 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.501 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 4.58 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是
11 | 清新县 | 清新县广业环保有限公司(太平污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-26 | PH值 | 6.61 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.015 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.016 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 5.22 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 7 | 40 | mg/L | 是
12 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（大站污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-23 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.53 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 5.98 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 4 | 40 | mg/L | 是
13 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（东华污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-23 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.52 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.008 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 300 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 7.01 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 是
14 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(浛洸污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-24 | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.006 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 700 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.049 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 2.82 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是
15 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(西城污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 总排口 | 2018-07-23 | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.3 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0062 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.007 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 1100 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 2.56 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 10.3 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.19 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 14 | 40 | mg/L | 是

## 打印
2018年第三季度清远市国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 清城区 | 清远嘉顺源环保有限公司（横河污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-25 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0062 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.016 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 100 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.11 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 9.71 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.68 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是
2 | 清城区 | 清远乐排河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-27 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.011 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 1.49 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 4 | 40 | mg/L | 是
3 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司(龙塘污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-25 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | 0.015 | 0.01 | mg/L | 否 | 0.5
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.048 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 19 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.476 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 600 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.724 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 6.65 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是
4 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司（石角污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-26 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 1 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.006 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 800 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.034 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 1.63 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 5 | 40 | mg/L | 是
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
5 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司(源潭污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-25 | PH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.024 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 0 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.362 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 12.3 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是
6 | 清城区 | 清远市嘉清源环保水务有限公司(清新与旧城污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-26 | PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.01 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.034 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 8.64 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 是
7 | 清城区 | 清远顺恒环保水务有限公司（东城污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 总排口 | 2018-06-26 | PH值 | 6.77 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 1.3 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.008 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.052 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 6.41 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 8 | 40 | mg/L | 是
8 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-18 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.00063 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.00018 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.00105 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.00654 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 1600 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 2.72 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 6.37 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 3.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.51 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 是
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
9 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-18 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.00064 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.00224 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.0076 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.505 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 2.56 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 6 | 40 | mg/L | 是
10 | 清新县 | 广东荣天环保发展有限公司（告星污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-25 | PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.74 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0132 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.022 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.501 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 4.58 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是
11 | 清新县 | 清新县广业环保有限公司(太平污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-06-26 | PH值 | 6.61 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.015 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.016 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 5.22 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 7 | 40 | mg/L | 是
12 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（大站污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-23 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.53 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 5.98 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 4 | 40 | mg/L | 是
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
13 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（东华污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-23 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.52 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.008 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 300 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 7.01 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 是
14 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(浛洸污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2018-07-24 | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.006 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 700 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.049 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 2.82 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是
15 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(西城污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 总排口 | 2018-07-23 | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.3 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0062 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.007 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 1100 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 2.56 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 10.3 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.19 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 14 | 40 | mg/L | 是
制表：吴晓军 |  |  |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：2018年9月5日