## 污水厂6家
湛江市国控企业污染源2018年第4季度监督性监测结果
（污水处理厂9家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值 | 2018-10-27 | pH值 | 6.88 | 无量纲 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.85 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.7 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 3.99 | mg/L | 8 | 是
[6 empty] | 总氮 | 12.8 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.09 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00020 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0017 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00013 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[5 empty] | 2018-11-08 | 粪大肠菌群 | 4900 | 个/L | 10000 | 是
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是
2 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）标准。根据环评批复，本项目是2005年12月31日前批准建设，总磷执行标准为1.5mg/L | 2018-10-15 | pH值 | 6.74 | 无量纲 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16.8 | mg/L | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.2 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.348 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.569 | mg/L | 1.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.294 | mg/L | 8 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 2400 | 个/L | 10000 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 是
3 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区（产业园）污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2018-10-11 | pH值 | 7.06 | 无量纲 | 6～9 | 是 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 40 | 是 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 4 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 动植物油 | 0.04 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.04 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 总氮 | 1.29 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.14 | mg/L | 0.5 | 是 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.47 | mg/L | 8 | 是 | ——
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 是 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ——
[5 empty] | 2018-10-10 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
4 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司(城西集中控制污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值两个标准较严者 | 2018-10-11 | pH值 | 6.74 | 无量纲 | 6～9 | 是 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 是 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 动植物油 | 0.16 | mg/L | 3 | 是 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.04 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 总氮 | 17.7 | mg/L | 20 | 是 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.12 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.62 | mg/L | 8 | 是 | ——
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 是 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ——
[5 empty] | 2018-10-10 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
5 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值 | 2018-10-11 | pH值 | 7.14 | 无量纲 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.608 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 17.9 | mg/L | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 7.6 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.10 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 1.73 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.472 | mg/L | 8 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.76 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.13 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 5400 | 个/L | 10000 | 是
[5 empty] | 2018-10-10 | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是
6 | 湛江经济技术开发区 | 湛江恒诚水处理有限公司（平乐再生水厂） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2018-10-30 | pH值 | 6.94 | 无量纲 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | mg/L | 40 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.7 | mg/L | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 13.8 | mg/L | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.28 | mg/L | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.129 | mg/L | 5 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.06 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.002 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.0001 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是
7 | 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂（一、二期） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值 | 2018-11-19 | pH值 | 6.81 | 无量纲 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.22 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.9 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.19 | mg/L | 8 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.28 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.06 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是
| 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂（三期） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值 | 2018-11-19 | pH值 | 6.79 | 无量纲 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.22 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.121 | mg/L | 8 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.78 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.07 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是
8 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司（湛江市麻章污水处理厂） | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值 | 2018-11-19 | pH值 | 6.96 | 无量纲 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.62 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.7 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 5.84 | mg/L | 8 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.98 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.07 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0015 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.00012 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是
9 | 坡头区 | 湛江市城市污水处理有限公司坡头水质净化厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值 | 2018-11-19 | pH值 | 6.95 | 无量纲 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.64 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.5 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.09 | mg/L | 8 | 是
[6 empty] | 总氮 | 10.2 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.09 | mg/L | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | mg/L | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是